Приложение № 1.1 к концессионному соглашению
№______________ от «_____» _____________20__г.

Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели иного имущества Соглашения

|  | № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) объекта | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Протяженность , м (площадь, кв.м) этажность | Балансовая стоимость, руб. | Начальная/ Остаточная/ Восстановительная стоимость, руб. (при наличии сведений) | Реквизиты правового акта, документа или акта о государственной регистрации вещных прав | Описание и технико-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта. Процент износа | Сведения об аварийности | Мероприятия по ремонтам /реконструкции (наименование и дата проведения) | Описание основного оборудования (при наличии) | Диаметр трубопроводов | Способ прокладки трубопроводов | Процент потерь в сетях | Процент износа | Фактическое состояние, возможность (пригодность) к эксплуатации | Срок эксплуатации объекта |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
|  | 1 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | 1. Здание контрольно-пропускного пункта | - | 6 800 640,00 | - | Тип здания блочное. Габаритные размеры Длина × Ширина 5×9,040м. Степень огнестойкости здания IV. Класс конструктивной пожарной опасности СО. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.3. Помещения с категорией пожар опасности и взрывопожароопасность В4. Тип каркаса здания стальной каркас. Тип кровли кровля двускатная. | - | - | Этажность 1. Общая площадь, 45,3м2 | - | - | - | - | Новое строительство | Срок эксплуатации зданий и сооружений, в соответствии с заданием на проектирование, не менее 25 лет. |
|  | 2 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | 2.Подстанция 2КТП-630-6/0,4 | - | 18 247 788,49 | - | количество трансформаторов-2шт, Sном=2х630кВА, Uном.ВН=6кВ, Uном.НН=0,4кВ, тип трансформатора-масляный, УХЛ1, остальные технические характеристики и комплектность согласно опросному листу | - | - | Этажность 1. Общая площадь, 63,2м2 | - | - | - | - | Новое строительство | Срок эксплуатации зданий и сооружений, в соответствии с заданием на проектирование, не менее 25 лет. |
|  | 3 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | 3.Электростанция дизельная ДЭС-0,4-500-У | - | 113 344 000,00 | - | автоматизированная контейнерного исполнения, N 500 кВт, U 400 В, ток переменный трехфазный частотой 50 Гц, степень автоматизации - 3, с автоматизированной системой жизнеобеспечения, автоматическим пожаротушением. | - | - | Этажность 1. Общая площадь, 63,2м2 | - | - | - | - | Новое строительство | Срок эксплуатации зданий и сооружений, в соответствии с заданием на проектирование, не менее 25 лет. |
|  | 4 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономныйокруг, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Термокоса РГТ-ИТМ2-120-1200-17-Г-К-У | - | 105 779,30 | - | Lвынос=1200мм, Lраб.зоны =12000мм, количество датчиков-17шт, кабель медный трехжильный с оболочкой из кремнийорганической резины, Dкабеля=7,5мм, Dкабеля с датчиком=12мм, 0Ex ia ma IIC T6 Ga X, IP68, температура эксплуатации от -60C до +85C, в комплекте: защитная крышка, утяжелитель | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 5 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Коммутатор MES2428P | - | 88 429,10 | - | 24 порта 10/100/1000 Base-TX PoE/PoE+, 4 порта Combo 10/100/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X, Консольный порт RS-232 (RJ-45) | - | - | - | - | - | - | - | Новое | не менее 3 лет |
|  | 6 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий Автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Коммутатор MES2428P | - | 88 429,10 | - | 24 порта 10/100/1000 Base-TX PoE/PoE+, 4 порта Combo 10/100/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X, Консольный порт RS-232 (RJ-45) | - | - | - | - | - | - | - | Новое | не менее 3 лет |
|  | 7 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Коммутатор MES2428 AC | - | 88 429,10 | - | пакетный процессор-Realtek RTL8382M, количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45)-24шт, количество портов Combo 10/100/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X-4шт, количество портов RS-232 (RJ-45)-1шт, пропускная способность-56Гбит/с, производительность на пакетах длиной 64 байта(1) 41,658 MPPS, объем буферной памяти-512кб, ОЗУ-256Мб DDR3, Uпит=110-250 AC, Pпотреб=10Вт, температура эксплуатации от -20C до +50C, исполнение-19", 1U, габаритные размеры 430х44х178 | - | - | - | - | - | - | - | Новое | не менее 3 лет |
|  | 8 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Видеорегистратор DuoStation AF Pro 32-RE | - | 94 118,02 | - | цифровой, до 32 IP-видеокамер (TRASSIR, ActiveCam, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua), поддержка разрешения-до 8Мп, до 4 HDD размером 2,5/3,5'' любого объема, сжатие-H.265+, H.265, H.264, MPEG4/MJPEG, 2хRJ45 10/100/1000Мб/с, 1хD-SUBб, 1хHDMI, 1хjack 3,5мм аудиовход, 1хjack 3,5мм аудиовыход, 2хUSB 2.0, 1хUSB 3.0, Uвх=220В AC, Pмакс.пот=75Вт, ПО TRASSIR OS, температура эксплуатации-от +10C до +30С, в комплекте: кабель питания, SATA кабели, комплект крепежа 19", мышь | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 9 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Аппарат телефонный Termit FixPhone LTE | - | 6 800,64 | - | стационарный LTE-телефон, стандарт Wi-Fi 802.11b/g, 2.4 ГГц, с возможностью одновременного подключения до 6 пользователей, сотовые сети GSM850/900/1800/1900МГц, Mini SIM (2FF), аккумулятор Li-Ion, емкость 800мАч, U=3,7В, Uпит.=5В, 205х165х58, диапазон рабочих температур от -10C до +50C | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 10 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Место рабочее удаленное MiniClient M2/32 | _ | 50 183,06 | _ | Для подключения серверов TRASSIR и регистраторов на базе ПО TRASSIR, воспроизведение/отображение до 32 каналов, интерфейсы: 1хRJ45 10/100/1000Мб/с, 1хVGA(D-SUB), 1хHDMI, 1хRCA аудиовход/выход, 1хUSB 2.0, 1хUSB 3.0, Uпит=12В DC, Pпотр=60Вт, ПО TRASSIR OS (на базе Linux), габаритные размеры 382х332х47, температура эксплуатации от 0 до +30C, в комплекте: блок питания Uвых=12В DC, кабель питания, мышь, комплект крепления в стойку 19", винты для крепления HDD 3.5"/2.5" | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 11 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Место удаленное рабочее УРМ-ОРИОН исп.01 | _ | 130 464,16 | _ | процессор 10th Gen Intel Core Processors, оперативная память-RAM 8ГБ, сетевой интерфейс Ethernet 1х1000Мб\с (RJ-45), SSD-120ГБ, интерфейс подключения мониторов VGA, DVI, HDMI, количество подключаемых мониторов х2 (Full HD), форм-фактор системного блока Micro-ATX, Micro-Tower операционная система Windows 10 IoT, программное обеспечение: монитор Орион Про, Администратор базы данных, Генератор отчетов, Учет рабочего времени по лицензии на сервере | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 12 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Монитор Philips 271E1SD/00 | _ | 15 111,59 | _ | тип матрицы-IPS, диагональ экрана-27", максимальное разрешение экрана-1920х1080п, плотность пикселей-82ppi, разъемы: VGA, DVI-D, HDMI, аудиовыход HDMI, Pпотреб=26,5Вт, габаритные размеры с подставкой 613х461х195, цвет-черный, в комплекте: подставка, кабель HDMI, кабель питания | - | - | - | - | - | - | - | Новое | не менее 5 лет |
|  | 13 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Видеокамера DS-2CD4C26FWD-AP | _ | 45 139,25 | _ | 1/1.8" Progressive Scan CMOS, автофокус, механический ИК-фильтр с автопереключением, H.265, H.264, MJPEG, 1920х1080, карта Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб, интерфейсы: 1хRJ-45, 1хRS-485, аудиовход-1шт, аудиовыход-1шт, Uпит=12/24В DC/AC/PoE, IP66, IK08, материал корпуса-металл, температура эксплуатации от -40C до +60C, габаритные размеры 69,8х58х145мм | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 14 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | АСУ ТП 1432-П-АК-ТЗ01 | _ | 15 214 160,64 | _ | Uпит=220В AC, Sпотр.=1500ВА, исполнение-одностороннего, габаритные размеры шкафа 2000х800х600, в комплекте: шкаф РСУ1-1шт, шкаф РСУ2-1шт, комплект ПО-1кмп, комплект ЗИП-1кмп | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 15 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Комплект ретрофит TER VCB15 LD 8 SRF | _ | 1 142 332,39 | _ | для ячейки 6 кВ, Iном=630А типа TER VCB15 LD 8 SRF в составе: коммутац.модуль, ISM15 LD 8(250 1)-1шт, кмп. монтажный выключателя, TER CBmount ISM15 LD8-1-1шт, кмп. монтажный КДТН, TER CBmount VCS 2-1шт, кмп. электромонтажный, TER CBkit AuxWiring 16-1шт, кмп. монтажный модуля управления, TER CBmount CM 4-1шт, панель упр-я TER RecUnit MMI 2 (I RU 1)-1шт, ограничитель перенапряжений TER CBunit SA6 RT(6.9)-3шт | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 16 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Комплект ретрофит TER VCB15 LD 8 SRF | _ | 813 129,86 | _ | для ячейки 6 кВ, Iном=630А типа TER VCB15 LD 8 SRF в составе: коммутац.модуль, ISM15 LD 8(250 1)-1шт, кмп. монтажный выключателя, TER CBmount ISM15 LD8-1-1шт, кмп. монтажный КДТН, TER CBmount VCS 2-1шт, кмп. электромонтажный, TER CBkit AuxWiring 16-1шт, кмп. монтажный модуля управления, TER CBmount CM 4-1шт, панель упр-я TER RecUnit MMI 2 (I RU 1)-1шт, ограничитель перенапряжений TER CBunit SA6 RT(6.9)-3шт | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 17 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Терминал защит ЭКРА 217 0301 | _ | 348 734,23 | _ | Iном.вх=5А, Iном.вх=0,6А для ТТНП, Uопер.пит=220В DC, IP40, УХЛ3.1, RJ-45, трехступенчатая МТЗ от междуфазных повреждений, защита от несимметрии, контроль исправности вторичных цепей ТТ, защита от однофазных замыканий на землю, защита от дуговых замыканий, устройство резервирования отказа выключателей с контролем тока, остальные технические характеристики и комплектность согласно карте заказа | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 18 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Терминал защит ЭКРА 217 040 | _ | 348 734,23 | _ | Iном.вх=5А, Uопер.пит=220В DC, 4Н, IP40, УХЛ3.1, RJ-45, трехступенчатая МТЗ от междуфазных повреждений, логическая защита шин, защита от несимметрии, защита от дуговых замыканий, устройство резервирования отказа выключателей с контролем тока, остальные технические характеристики и комплектность согласно карте заказа | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 19 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Терминал защит ЭКРА 217 1501 | _ | 348 734,23 | _ | Uопер.пит=220В DC, IP40, УХЛ3.1, 4Н, RS485, Ethernet, централизованное определение поврежденного фидера, в комплекте: промышленный кабель для интерфейса RS485 L=305м-1шт, остальные технические характеристики и комплектность согласно карте заказа | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 20 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Терминал защит ЭКРА 217 0602 | _ | 348 734,23 | _ | Технические характеристики и комплектность согласно карте заказа | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 21 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Трансформатор 1432-002-ЭП.ОЛ2 | _ | 788 122,51 | _ | трехфазный, S=40кВА, Uвн=6000В, Uнн=400В, схема соединения-Д/У-0, У2, IP21, 585х820х920, остальные технические характеристики и комплектность согласно опросному листу | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 22 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский округ, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Ограничитель ОПН-6/7,6-10/400(I) УХЛ1 | _ | 3 946,26 | _ | нелинейный, Uном.=6кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение-7,6кВ, Iном.разряд=10кА, Iпропуск.способ=400А, УХЛ1, температура эксплуатации от -60C до +50C | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 23 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Ограничитель ОПН-6/7,6-10/400(I) УХЛ1 | _ | 3 946,26 | _ | нелинейный, Uном.=6кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение-7,6кВ, Iном.разряд=10кА, Iпропуск.способ=400А, УХЛ1, температура эксплуатации от -60C до +50C | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 24 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Ограничитель ОПН-6/7,6-10/400(I) УХЛ1 | _ | 3 946,26 | _ | нелинейный, Uном.=6кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение-7,6кВ, Iном.разряд=10кА, Iпропуск.способ=400А, УХЛ1, температура эксплуатации от -60C до +50C | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 25 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Термокоса РГТ-ИТМ-125-1200-17-Г-К-У | _ | 106 101,32 | _ | измеритель температуры многозонный, общая длина 13,25м, расстояние от устья скважины до последнего датчика 12,0м, количество датчиков 17, длина от разъема до первого датчика-1,25м, диапазон измеряемых температур от -50С до +55С, с защитной крышкой, с утяжелителем, IP68 | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |
|  | 26 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | Термокоса РГТ-ИТМ2-125-1300-18-Г-К-У | _ | 112 285,37 | _ | Lвынос=1250 мм, Lраб.зоны =13000мм, количество датчиков-18шт, расположение датчиков по косе согласно ГОСТ 25358-2020, кабель медный трехжильный с оболочкой из кремнийорганической резины, Dкабеля=7,5мм, Dкабеля с датчиком=12мм, 0Ex ia ma IIC T6 Ga X, IP68, температура эксплуатации от -60C до +85C, в комплекте: защитная крышка, утяжелитель | - | - | - | - | - | - | - | Новое | - |

| Концедент: Исполняющий полномочия Главы города Дудинки ______________/А.В. Членов/ М.П. | Концессионер: Генеральный директор АО «НТЭК» ____________/ С.В. Липин М.П. | Самостоятельная сторона: Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края _____________/С.В. Верещагин/ М.П |
| --- | --- | --- |