|  | Приложение № 1 к концессионному соглашению №______________ от «_____» _____________20__г. |
| --- | --- |

Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения

|  | № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) объекта | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Протяженность , м (площадь, кв.м) этажность | Балансовая стоимость, руб. | Начальная/ Остаточная/ Восстановительная стоимость, руб. (при наличии сведений) | Реквизиты правового акта, документа или акта о государственной регистрации вещных прав | Описание и технико-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные технические характеристики. Материал исполнения объекта. Процент износа | Сведения об аварийности | Мероприятия по ремонтам /реконструкции (наименование и дата проведения) | Описание основного оборудования (при наличии) | Диаметр трубопроводов | Способ прокладки трубопроводов | Процент потерь в сетях | Процент износа | Фактическое состояние, возможность (пригодность) к эксплуатации | Срок эксплуатации объекта |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
|  | 1 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка | 2026-2028 | 31.12.2028 | 1.Водозаборные сооружения: максимальная мощность с учетом резерва 15% на перспективное развитие до 16000 м3/сут. 2. Насосная станция 1-го подъема: площадь до 300 м2.; площадь застройки до 330 м2.; этажность – один этаж. | _ | _ | Перечень зон с особыми условиями использования территорий, включенных в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с документами, поступившими с сопроводительным письмом от 10.01.2023 № 77-063 (вх. 1-6/01333/22 от 16.01.2023). Граница I пояса ЗСО. 84:03-6.159. Граница II - III пояса ЗСО. (2 пояс) 84:03-6.160 | 1. Надземная часть насосной I-ого подъема представляет собой одноэтажное здание прямоугольное в плане размерами 15х18м. Материал стен сэндвич панели. Русловые оголовки и колодец подземной части насосной станции 1-ого подъема Материал стен монолитный железобетон. Новое строительство. 2. Сифонные трубопроводы (В34) от водоприемных оголовников до здания насосной станции I-го подъема - длинной трубопровода – 121,5м; Двухтрансформаторной подстанций 2КТП-630/6/0,4 кВ напряжением 6/0,4 кВ, КПП, ДЭС в блочном модульном исполнении полной заводской готовности. | Новое строительство | Новое строительство | Насосная станция 1-го подъема в составе: - внутренняя трубная обвязка блока насосной станции 1-го подъема (Б-1) - 1 шт; - погружной насос (2-Н-1-1...4) - 4 шт.( 2 рабочих, 2 резервный); - вакуумная установка с обвязкой - 1 шт; дренажными насосами -2 шт. Изделие полной заводской готовности. | 4 шт. самотечно-сифонные водоводы 325х10мм. длинной 121.5м. в кожухе диаметром 630 мм. | От затопленных оголовков до водоприемного берегового колодца предусматривается прокладка самотечно-сифонных водоводов в количестве четырех штук (по два водовода от каждого руслового водоприемного оголовка до водоприемных секций берегового колодца). | Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети | При расчетном сроке службы трубопровода 20 лет принята равной 2 мм. | Новое строительство | Срок эксплуатации зданий и сооружений, в соответствии с заданием на проектирование, не менее 25 лет. |

| Концедент: Исполняющий полномочия Главы города Дудинки ______________/А.В. Членов/ М.П. | Концессионер: Генеральный директор АО «НТЭК» ____________/ С.В. Липин М.П. | Самостоятельная сторона: Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края _____________/С.В. Верещагин/ М.П |
| --- | --- | --- |