Приложение № 3 к концессионному соглашению

№___________ от  «_____»_____________20__г.

Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик мероприятий

Целью задания является улучшение работы систем водоснабжения.

| N п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации) | Место расположения объекта | Необходимая мощность (нагрузка) | Основные технические характеристики |  |  |  | Года реализации мероприятий (ввод/вывод мощностей в/из эксплуатации) |  | Стоимость мероприятия (с/без НДС) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | начало (вывод) | окончание (ввод) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино | Предписания, выданные надзорными органами и прокуратурой г. Дудинки. Выводом из эксплуатации единственного источника питьевого водоснабжения, а именно насосной станции 1-го подъема. | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ, Красноярский край, Российская Федерация, г. Дудинка. | Производительность нового водозабора должна составлять 667 м3/час (средний расход 16000 м3/сутки). | Водоприемник руслового типа выполнен раздельно от насосной. В здании насосной станции установлены 2 насоса: 1. Д-630-90 2. Д-500-65 | м3/час | 1. 630 2. 500 | 667 | 2026 | 2028 | 1 218 217,18 тыс. руб. без НДС Собственные средства концессионера, без учета НДС: 2026 год – 108 484,85 тыс. руб., всего, в т.ч: 108 484,85 тыс. руб. – амортизация ОС. 2027 год – 95 312,16 тыс. руб., всего, в т.ч: 90 998,06 тыс. руб. - амортизация ОС; 4 314,10 тыс. руб. - нормативная прибыль (расходы на кап. вложения). 2028 год – 283 489,86 тыс. руб., всего, в т.ч: 89 068,44 тыс. руб. - амортизация ОС; 194 421,42 тыс. руб. - нормативная прибыль (расходы на кап. вложения). Итого, собственные средства концессионера, без учета НДС: 487 286,87 тыс. руб. Средства концедента, без учета НДС: 2026 год - 293 124,16 тыс. руб.; 2027 год - 437 806,15 тыс. руб. Итого, средства концедента, без учета НДС: 730 930,31 тыс. руб. |

Концедент:                                                               Концессионер:                                                               Самостоятельная сторона:

| Исполняющий полномочия Главы города Дудинки ______________/А.В. Членов / М.П. | Генеральный директор АО «НТЭК» ________________/ С.В. Липин М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края ______________/С.В. Верещагин/ М.П. |
| --- | --- | --- |