Приложение № 4

к концессионному соглашению

№____________ от «_____» _________20__г.

| Плановые значения показателей деятельности концессионера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения/плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Год 2026 | Год 2027 | Год 2028 | Год 2029 | Год 2030 | Год 2031 | Год 2032 |
| - Показателям надежности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км в год | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ час | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| * согласно Постановлению Правительства РФ от 16.05.2014 №452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показателям надежности объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | удельное количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | ед/км в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показателям качества объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |
| 2.3 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
| Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2.5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть | кВт*ч/м3 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного водоотведения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показателям надежности объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | ед/км в год | - | - | - | - | - | - | - |
| Показателям качества объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели энергетической эффективности объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе: | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | очистка сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | транспортировка сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показателям надежности горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | ед/км в год | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели энергетической эффективности горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое в технологическом процессе: | Гкал/куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
|  | подогрев воды | Гкал/куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| ** согласно Приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.04.2014 №162/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концедент: |  | Концессионер: |  |  |  | Самостоятельная сторона: |  |  |  |
| Исполняющий полномочия Главы города Дудинки |  | Генеральный директор АО "НТЭК" |  |  |  | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края |  |  |  |
| ______________А.В. Членов |  | _____________ С.В. Липин |  |  |  | ______________ С.В. Верещагин |  |  |  |
| М.П |  | М.П. |  |  |  | М.П. |  |  |  |